	[image: image1.jpg]



	UTILAJ  GREU   S.A.

Capital social:1.691.467,50 lei

             C.I.F.:  RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul:RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian                 


                       Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanţa

                                      Phone: 0241-234395    Fax: 0241-234290
                              www.utilaj-greu.ro   e-mail: utilajgreu@gmail.com
COMPLETAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII 

PENTRU ANUL 2022
· Refacerea instalatiei de evacuare ape uzate

In prezent colectarea apelor uzate de pe platforma societãtii se face într-un bazin îngropat amplasat în spatiul din Zona Liberã administrat de societate. Din acest bazin apele uzate sunt pompate printr-o conductã metalicã cu diametrul de cca 120 mm pânã la o statie de colectare/pompare apartinând firmei RAJA SA Constanta. Aceastã conductã are o lungime de cca. 650 m, pe domeniul public o vechime mai mare de 35 de ani (uzurã foarte avansatã) si este îngropatã la cca. 1,5 m. In timp s-au înregistrat mai multe defectiuni (spargeri) iar interventiile au fost greoaie si costisitoare implicând refacerea infrastructurii afectate ce apartine orasului Murfatlar.


Fatã de cele prezentate propunem abandonarea conductei existente a cãrei înlocuire ar însemna afectarea si repararea a cca. 650 m de drum asfaltat apartinând orasului Murfatlar.


Solutia propusã de evacuare a apelor uzate presupune pomparea acestora printr-o conductã din PVC cu diametrul de 80 mm pe un traseu nou pânã la un bazin de colectare apartinând RAJA SA Constanta (realizat acum cca. doi ani) ce se aflã amplasat la o distantã de cca. 97 m. de societate.
· valoare estimatã: cca. 95.000 lei.
· Refacere hidroizolatie pentru constructia C52 - DEPOZIT


Constructia C52, cu o suprafatã construitã de 725 mp, a fost pusã în functiune în anul 1980, a functionat pânã în anul 1989 în regim de CANTINA apoi timp de cca. doi ani a fost utilizatã ca DEPOZIT. 


Din anul 1991 aceastã constructie nu a mai fost utilizatã. Pentru o perioadã de timp de un an si jumãtate (mai 2020-decembrie 2021) constructia a fost închiriatã fãrã ca chiriasul sã o foloseascã.


In prezent hidroizolatia acestei constructii este atât de deterioratã încât la fiecare ploaie apa se scurge pe peretii interiori si curge apã prin planseu formându-se bãlti în interiorul constructiei.


In cazul în care nu se reface hidroizolatia aceastã constructie va înregistra o degradare foarte avansatã punându-se în pericol integritatea acesteia.

Fatã de cele prezentate propunem refacerea hidroizolatiei acestei constructii.

· valoarea estimatã: cca. 93.000 lei 
                    II. SURSE DE FINANTARE

         Programul de investitii propus va fi finantat din surse proprii.
ADMINISTRATOR UNIC
jurist ROSU STEFAN
PAGE  
2

